norma ISO 13485:2016 (Sistemi di gestione per la qualità per dispositivi medici).

La lista comprende 100 domande consecutive basate esclusivamente sul testo principale della norma (Clausole 4-8), includendo il riferimento puntuale tra parentesi.

### Metodologia della Checklist

- Risposte: 1) Conforme, 2) Parzialmente Conforme, 3) Non Conforme, 4) Non Applicabile.

- Campo Note: Obbligatorio per descrivere le evidenze o i motivi della non applicabilità.

- Allegati: Campo per il caricamento di file a supporto (es. procedure, piani di rischio, validazioni).

## Checklist Gap Analysis UNI CEI EN ISO 13485:2016

### 4. Sistema di Gestione per la Qualità

- È stato documentato un sistema di gestione per la qualità (SGQ) mantenendone l'efficacia in conformità alla norma e ai requisiti regolamentari? (4.1.1)

- L'organizzazione ha documentato il/i proprio/i ruolo/i (fabbricante, importatore, ecc.) in base ai requisiti regolamentari? (4.1.1)

- Sono stati determinati i processi necessari per il SGQ e la loro applicazione in tutta l'organizzazione? (4.1.2 a)

- Viene applicato un approccio basato sul rischio al controllo dei processi necessari per il SGQ? (4.1.2 b)

- Sono state determinate la sequenza e le interazioni tra i processi del SGQ? (4.1.2 c)

- Sono stati determinati i criteri e i metodi necessari per l'efficace funzionamento e controllo dei processi? (4.1.3 a)

- È assicurata la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare e monitorare i processi? (4.1.3 b)

- Vengono attuate le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e mantenere l'efficacia dei processi? (4.1.3 c)

- Le modifiche ai processi del SGQ vengono valutate per il loro impatto sul sistema e sui dispositivi medici prodotti? (4.1.4)

- In caso di processi affidati all'esterno (outsourcing), l'organizzazione ne assicura il controllo tramite accordi per la qualità scritti? (4.1.5)

- Esistono procedure documentate per la validazione del software utilizzato nel sistema di gestione per la qualità? (4.1.6)

- La documentazione del SGQ include politica, obiettivi, manuale della qualità e le registrazioni richieste? (4.2.1)

- È stato redatto un manuale della qualità che includa lo scopo e la giustificazione di eventuali esclusioni? (4.2.2)

- È presente un "Archivio dei dispositivi medici" aggiornato per ogni tipo o famiglia di prodotto? (4.2.3)

- Esiste una procedura documentata per il controllo dei documenti del SGQ (esame, aggiornamento, identificazione)? (4.2.4)

- Viene impedito l'utilizzo involontario di documenti obsoleti tramite idonea identificazione o rimozione? (4.2.4 h)

- È definita una procedura per il controllo delle registrazioni (identificazione, sicurezza, conservazione)? (4.2.5)

- Le registrazioni sono conservate per almeno la durata di vita del dispositivo medico (minimo 2 anni dal rilascio)? (4.2.5)

### 5. Responsabilità della Direzione

- L'alta direzione fornisce evidenza del suo impegno comunicando l'importanza dei requisiti regolamentari e del cliente? (5.1 a)

- L'alta direzione assicura che i requisiti dei clienti e quelli regolamentari siano determinati e soddisfatti? (5.2)

- La politica per la qualità è appropriata agli scopi dell'organizzazione e include l'impegno al mantenimento dell'efficacia del SGQ? (5.3)

- Gli obiettivi per la qualità sono stabiliti per i pertinenti livelli, sono misurabili e coerenti con la politica? (5.4.1)

- È assicurata l'integrità del SGQ quando vengono pianificate e attuate modifiche al sistema? (5.4.2 b)

- Sono state definite, documentate e comunicate le responsabilità e le autorità nell'ambito dell'organizzazione? (5.5.1)

- È stato designato un rappresentante della direzione con autorità specifica per la supervisione del SGQ? (5.5.2)

- Sono stati attivati processi di comunicazione interna riguardanti l'efficacia del SGQ? (5.5.3)

- L'alta direzione riesamina il SGQ ad intervalli prestabiliti secondo procedure documentate? (5.6.1)

- Gli elementi in ingresso del riesame includono feedback, reclami, segnalazioni alle autorità e risultati degli audit? (5.6.2)

- Gli elementi in uscita dal riesame includono decisioni su miglioramenti, modifiche regolamentari e risorse? (5.6.3)

### 6. Gestione delle Risorse

- Sono individuate e rese disponibili le risorse necessarie per attuare il SGQ e soddisfare i requisiti regolamentari? (6.1)

- È stato documentato il processo per stabilire la competenza del personale che influenza la qualità del prodotto? (6.2)

- Vengono fornite attività di formazione e valutata l'efficacia delle azioni intraprese (proporzionalmente al rischio)? (6.2 c)

- L'organizzazione ha documentato i requisiti per l'infrastruttura necessari a prevenire il mix-up dei prodotti? (6.3)

- Sono documentati i requisiti per la manutenzione delle attrezzature di produzione e monitoraggio? (6.3)

- Sono documentati i requisiti dell'ambiente di lavoro necessari per ottenere la conformità ai requisiti dei prodotti? (6.4.1)

- Esistono requisiti documentati relativi alla salute e pulizia del personale se il contatto potesse incidere sulla sicurezza del dispositivo? (6.4.1 a)

- Sono documentate le disposizioni per il controllo del prodotto contaminato per prevenire la contaminazione di altri prodotti o del personale? (6.4.2)

### 7. Realizzazione del Prodotto

- È stato documentato uno o più processi per la gestione dei rischi nella realizzazione del prodotto? (7.1)

- La pianificazione della realizzazione definisce requisiti, risorse, attività di verifica/validazione e criteri di accettazione? (7.1 a-d)

- Sono determinati i requisiti specificati dal cliente e quelli necessari per l'uso previsto, inclusa la formazione dell'utilizzatore? (7.2.1)

- Viene condotto un riesame dei requisiti del prodotto prima che l'organizzazione si impegni a fornirlo al cliente? (7.2.2)

- Esistono modalità documentate per comunicare con il cliente su informazioni prodotto, reclami e note informative? (7.2.3)

- Sono presenti procedure documentate per la progettazione e lo sviluppo? (7.3.1)

- Durante la pianificazione dello sviluppo, sono documentate le attività di trasferimento della progettazione al fabbricante? (7.3.2 c)

- Gli elementi in ingresso includono requisiti funzionali, regolamentari, norme e output della gestione rischi? (7.3.3)

- Gli elementi in uscita dalla progettazione sono approvati prima del rilascio e consentono la verifica rispetto agli input? (7.3.4)

- Sono effettuati riesami sistematici per valutare la capacità dei risultati dello sviluppo di soddisfare i requisiti? (7.3.5)

- Viene effettuata la verifica della progettazione secondo piani documentati che includono metodi e criteri di accettazione? (7.3.6)

- Viene effettuata la validazione della progettazione su prodotti rappresentativi (unità della produzione iniziale)? (7.3.7)

- Come parte della validazione, vengono eseguite valutazioni cliniche o delle prestazioni in conformità ai requisiti regolamentari? (7.3.7)

- Esistono procedure documentate per il trasferimento sicuro degli output della progettazione alle specifiche di produzione? (7.3.8)

- Le modifiche della progettazione sono identificate, riesaminate, verificate, validate e approvate prima dell'implementazione? (7.3.9)

- Viene mantenuto un archivio della progettazione (Design History File) per ogni tipo o famiglia di dispositivo medico? (7.3.10)

- Esistono procedure documentate per assicurare che i prodotti approvvigionati siano conformi alle specifiche? (7.4.1)

- I criteri per la selezione dei fornitori sono proporzionati al rischio associato al dispositivo medico? (7.4.1 d)

- Le informazioni per l'approvvigionamento includono un accordo scritto affinché il fornitore notifichi le modifiche al prodotto? (7.4.2)

- La portata delle attività di verifica sui prodotti approvvigionati è proporzionata ai rischi del prodotto stesso? (7.4.3)

- Le attività di produzione e erogazione servizi sono pianificate, eseguite e monitorate in condizioni controllate? (7.5.1)

- Viene mantenuta una registrazione per ogni lotto che identifichi la quantità fabbricata e approvata per la distribuzione? (7.5.1)

- Sono documentati i requisiti di pulizia del prodotto se gli agenti di processo devono essere rimossi durante la fabbricazione? (7.5.2 e)

- Se l'installazione è un requisito, l'organizzazione ha documentato i criteri di accettazione per la verifica della stessa? (7.5.3)

- Se l'assistenza tecnica è richiesta, sono documentate le procedure e i materiali di riferimento necessari? (7.5.4)

- L'organizzazione analizza le registrazioni di assistenza per determinare se l'informazione costituisca un reclamo? (7.5.4 a)

- Per i dispositivi sterili, sono mantenute registrazioni rintracciabili dei parametri di sterilizzazione per ogni lotto? (7.5.5)

- Vengono validati i processi di produzione i cui output non possono essere verificati mediante successivo monitoraggio? (7.5.6)

- Esistono procedure documentate per la validazione del software utilizzato nei processi di produzione? (7.5.6)

- Sono documentate le procedure per la validazione dei processi di sterilizzazione e dei sistemi di barriera sterile? (7.5.7)

- È presente una procedura documentata per l'identificazione del prodotto durante tutta la realizzazione? (7.5.8)

- L'organizzazione identifica lo stato del prodotto (accettato/scartato) lungo tutte le fasi della realizzazione? (7.5.8)

- Se richiesto dai regolamenti, è documentato un sistema per assegnare un'identificazione univoca (UDI) al dispositivo? (7.5.8)

- È presente una procedura documentata che definisce la portata della rintracciabilità in base ai requisiti regolamentari? (7.5.9.1)

- Per i dispositivi impiantabili, la rintracciabilità include registrazioni di componenti, materiali e condizioni ambientali? (7.5.9.2)

- L'organizzazione identifica, protegge e salvaguarda la proprietà del cliente finché è sotto il suo controllo? (7.5.10)

- Sono presenti procedure documentate per conservare la conformità del prodotto durante imballaggio, stoccaggio e distribuzione? (7.5.11)

- Esistono procedure documentate per assicurare che le attrezzature di misura siano tarate o verificate a intervalli specificati? (7.6)

- Le attrezzature di misura sono identificate per determinarne lo stato di taratura e protette da regolazioni invalidanti? (7.6 c-d)

- Viene valutata e registrata la validità dei risultati precedenti se l'attrezzatura di misura è riscontrata non conforme? (7.6)

### 8. Misurazioni, Analisi e Miglioramento

- Sono stati pianificati i processi di monitoraggio e misurazione necessari a dimostrare la conformità del prodotto e del SGQ? (8.1)

- È documentata una procedura per il processo di informazioni di ritorno (feedback) da produzione e post-produzione? (8.2.1)

- Le informazioni di ritorno vengono utilizzate come input nella gestione dei rischi per monitorare i requisiti del prodotto? (8.2.1)

- Sono presenti procedure documentate per gestire tempestivamente i reclami secondo i requisiti regolamentari? (8.2.2)

- Se un reclamo non viene indagato, viene documentato un giustificativo specifico? (8.2.2)

- Esistono procedure documentate per la comunicazione alle autorità regolamentari di eventi avversi o note informative? (8.2.3)

- Vengono effettuate verifiche ispettive interne ad intervalli pianificati per accertare la conformità alla norma e al SGQ? (8.2.4)

- È documentata una procedura che descriva le responsabilità per pianificare e condurre gli audit interni in modo imparziale? (8.2.4)

- I responsabili delle aree auditate adottano senza ritardo le azioni necessarie per eliminare le non conformità rilevate? (8.2.4)

- Vengono applicati metodi adeguati per monitorare e, ove applicabile, misurare i processi del sistema di gestione? (8.2.5)

- L'organizzazione monitora le caratteristiche del prodotto per verificare che i requisiti siano soddisfatti in fasi appropriate? (8.2.6)

- Viene registrata l'identità della persona che autorizza il rilascio del prodotto (e per gli impiantabili, chi esegue le prove)? (8.2.6)

- Il rilascio del prodotto avviene solo dopo il completamento soddisfacente di quanto pianificato e documentato? (8.2.6)

- Esiste una procedura documentata per definire i controlli per l'identificazione e l'isolamento dei prodotti non conformi? (8.3.1)

- La valutazione della non conformità include la determinazione della necessità di indagine e la notifica delle parti esterne? (8.3.1)

- Il prodotto non conforme viene accettato su concessione solo se fornito un giustificativo e ottenuta l'approvazione? (8.3.2 c)

- L'organizzazione adotta azioni appropriate agli effetti reali o potenziali se la NC è rilevata dopo la consegna? (8.3.3)

- Esistono procedure documentate per emettere note informative attuabili in qualsiasi momento? (8.3.3)

- La rilavorazione viene eseguita secondo procedure che considerano l'effetto avverso sul prodotto e sono ri-validate? (8.3.4)

- Sono documentate procedure per raccogliere e analizzare i dati sull'andamento dei processi, prodotti e fornitori? (8.4)

- L'organizzazione mantiene la continua idoneità ed efficacia del SGQ utilizzando politica, obiettivi e analisi post-vendita? (8.5.1)

- È presente una procedura documentata per le azioni correttive (indagine cause, prevenzione ripetizione, verifica impatto)? (8.5.2)

- Esiste una procedura documentata per le azioni preventive per eliminare le cause di NC potenziali? (8.5.3)